## Sheet1
2020年宁夏城市饮水（枯水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检验项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发性酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 耗氧量 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 游离余氯
K32 | 宁夏六盘山水务有限公司南郊水厂供水车间 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.04 | 14.85 | 104 | 0.13 | 215 | 401 | 0.5
K33 | 正祥饭店 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.05 | 14.86 | 105 | 0.17 | 220 | 408 | 0.16
K34 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.06 | 14.87 | 104 | 0.2 | 218 | 405 | 0.27
K35 | 原州区CDC | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.08 | 15.01 | 106 | 0.18 | 223 | 406 | 0.15
K36 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.09 | 15.02 | 107 | 0.12 | 224 | 406 | 0.4
K37 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.07 | 14.95 | 108 | 0.22 | 218 | 407 | 0.06
K38 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.07 | 14.85 | 107 | 0.24 | 219 | 405 | 0.2
K39 | 原州区医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.08 | 14.95 | 108 | 0.12 | 230 | 409 | 0.21
K40 | 火车站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.06 | 14.86 | 106 | 0.18 | 219 | 410 | 0.02
K41 | 固原市CDC | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.01 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.08 | 14.82 | 106 | 0.18 | 226 | 408 | 0.19
K42 | 固原市妇幼保健院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.07 | 14.94 | 105 | 0.16 | 219 | 405 | 0.12
K43 | 中心血站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.06 | 14.92 | 106 | 0.2 | 228 | 407 | 0.13
K44 | 驿家宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.08 | 14.84 | 107 | 0.22 | 224 | 403 | 0.19
K45 | 汽车站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.07 | 14.91 | 105 | 0.14 | 219 | 402 | 0.24
K46 | 市房管局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.08 | 14.82 | 108 | 0.15 | 218 | 405 | 0.19
K47 | 派胜小区 | 二次供水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.09 | 14.95 | 107 | 0.16 | 230 | 406 | 0.13
K48 | 华福住宅小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.06 | 14.96 | 106 | 0.12 | 230 | 407 | 0.18
K49 | 古雁山庄 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.06 | 14.87 | 108 | 0.17 | 218 | 408 | 0.29
K50 | 一中 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.07 | 15.32 | 107 | 0.15 | 219 | 409 | 0.06
K51 | 六盘山热电厂公寓楼 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.08 | 15.04 | 108 | 0.16 | 222 | 405 | 0.37
K52 | 精神病医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.08 | 15.16 | 106 | 0.18 | 223 | 405 | 0.07
2020年宁夏城市饮水（枯水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检验项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发性酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 耗氧量 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 游离余氯
K53 | 朝阳小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.06 | 14.96 | 108 | 0.15 | 221 | 410 | 0.19
K54 | 污水处理厂 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.05 | 14.86 | 105 | 0.16 | 220 | 406 | 0.09
K55 | 公交公司 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.08 | 14.92 | 106 | 0.18 | 216 | 408 | 0.07
K56 | 东城花园 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.06 | 15.03 | 107 | 0.14 | 218 | 415 | 0.13
K57 | 东海幼儿园 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.05 | 15.05 | 108 | 0.15 | 219 | 408 | 0.09
K58 | 实验区福苑饭庄 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.07 | 14.98 | 106 | 0.14 | 220 | 406 | 0.49
K59 | 福利医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.07 | 14.87 | 105 | 0.16 | 223 | 415 | 0.5
K60 | 康泰医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.06 | 14.88 | 109 | 0.18 | 219 | 408 | 0.2
K61 | 大唐浴宫 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.08 | 14.89 | 108 | 0.14 | 218 | 416 | 0.43
K62 | 弘文中学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.06 | 15.32 | 104 | 0.15 | 219 | 417 | 0.56
K63 | 博物馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.07 | 15.06 | 106 | 0.17 | 219 | 408 | 0.08
K64 | 固原宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.08 | 14.96 | 105 | 0.18 | 224 | 409 | 0.08
K65 | 荣味斋 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.07 | 14.99 | 108 | 0.16 | 225 | 407 | 0.21
K66 | 东海宋家巷小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.06 | 14.86 | 109 | 0.17 | 223 | 403 | 0.12
K67 | 桃源宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.08 | 15.09 | 105 | 0.14 | 218 | 411 | 0.1
K68 | 碧水兰亭 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.07 | 15.87 | 106 | 0.13 | 219 | 412 | 0.23
K69 | 固原市驾校 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.08 | 14.86 | 107 | 0.15 | 224 | 408 | 0.23
K70 | 原州区水务局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.06 | 14.89 | 106 | 0.17 | 228 | 420 | 0.28
K71 | 第一小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.08 | 14.87 | 106 | 0.18 | 219 | 416 | 0.05
K72 | 五小 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.07 | 15.04 | 108 | 0.17 | 218 | 418 | 0.07
K73 | 永祥宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.06 | 15.06 | 105 | 0.16 | 226 | 417 | 0.19
K74 | 固原市工商银行 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.08 | 15.08 | 106 | 0.17 | 223 | 405 | 0.17
K75 | 万和大酒店 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.08 | 15.09 | 107 | 0.14 | 219 | 406 | 0.4
K76 | 社会保障局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.06 | 15.08 | 108 | 0.15 | 218 | 408 | 0.18
K77 | 固原市五原中学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.07 | 15.07 | 108 | 0.14 | 219 | 408 | 0.25
2020年宁夏城市饮水（枯水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检验项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发性酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 耗氧量 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 游离余氯
K78 | 原州区公安局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.05 | 14.86 | 108 | 0.1 | 216 | 412 | 0.2
K79 | 质量技术监督局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.07 | 14.92 | 110 | 0.18 | 218 | 408 | 0.26
K80 | 飞机场 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.06 | 15.01 | 106 | 0.16 | 220 | 408 | 0.02
K81 | 福苑饭庄 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.06 | 14.95 | 111 | 0.2 | 235 | 423 | 0.13